南通市中心血站消防气瓶检测与充装项目

公开招标文件

（资格后审）

项目编号:ZYGK2021008

采 购 人：南通市中心血站

代理机构：江苏正扬招标代理有限公司

日    期：二〇二一年三月九日

招标文件备案表

编制人：李艳梅 日 期： 2021年3月9日

采购人(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 招标代理机构(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 日 期：2021年3月9日

目      录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同授予

第六章 质疑与投诉

第七章 投标文件组成及格式

尊敬的投标人：

欢迎参加本采购项目的公开招标。为了保证本次招标顺利进行，请在制作投标响应文件（以下称投标文件）之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

第一章  招标公告

江苏正扬招标代理有限公司（以下简称采购代理机构）受南通市中心血站（以下简称采购人）的委托，就南通市中心血站消防气瓶检测与充装项目拟采用公开招标方式组织采购。现公告如下：

一、项目基本情况

1、项目编号：ZYGK2021008

2、项目名称：南通市中心血站消防气瓶检测与充装项目

3、预算金额：14万元

4、最高限价：14万元

5、采购需求：南通市中心血站消防气瓶检测与充装项目，主要包括16只120L、150L的钢瓶检测、七氟药剂充装、压力容器专业运输、移除2只钢瓶等，详见招标文件第三章。

6、合同履行期限：合同签订后10天内完成所有工作并具备验收条件。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

3、投标人必须具有独立的法人资格，提供有效的营业执照及税务登记证（或者是三证合一的营业执照）。

4、投标人必须具有消防设施工程专业承包二级及以上资质。

5、投标人法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件，被授权人为投标人正式人员证明材料【提供授权代表与投标人签订的有效劳动合同复印件】。

6、投标人须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第七章）。

7、关于资格文件的声明函（格式参见第七章）。

8、投标人须承诺：若中标，领取中标通知书后五个工作日内须提供以下材料：①提供特种设备检验检测机构[检验检测机构须具备气瓶PD1(无缝气瓶)和PD2(焊接气瓶)检验资质]针对本项目出具的授权委托书原件及检验检测机构资质证书复印件并加盖检验检测机构公章。②提供充装许可证单位[充装许可证单位许可范围须包含七氟丙烷气体的《气瓶充装许可证》]针对本项目出具的的授权委托书原件及其充装许可证单位资质证书复印件并加盖充装许可证单位公章。中标人未按以上要求提供相关资料，将被取消中标资格。（提供承诺函，格式参见第七章）。

具体详见本招标文件《第七章　投标文件组成及格式》中的资格审查文件要求。

请投标人认真对照资格条件，如不符合要求的，无意或故意参与投标所产生的一切后果由投标人自行承担，开标过程中，投标人提供的相关证件为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或授权委托人的身份证参与投标，一经发现则取消投标人资格，该投标人将记入不良记录，并报财政部门后将其列入政府采购黑名单，视情公布在南通市中心血站官网。

三、获取招标文件

1、时间：2021年3月9日至2021年3月15日，每天上午9时30分至11时30分，下午14时至17时（北京时间，法定节假日除外），2021年3月15日17时后不再发放招标文件。

2、地点：南通市崇川区青年中路153号4号楼213室。

3、方式：现场领取（或联系代理公司工作人员办理，联系电话17778751998）。

4、售价：300元。

5、未按要求获取招标文件的供应商不得参与本项目投标。

6、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南通市中心血站官网”发布的信息更正公告，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。

四、投标

1、投标人须认真阅读本招标文件的资格、技术、商务报价的各项要求条款，结合项目需求提供投标文件参与本项目的采购活动。投标文件中如有各项投标资料经查实为弄虚作假的，将被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

2、投标文件的递交

（1）投标文件接收截止及评审开始时间：2021年3月29日9时30分（北京时间）。

（2）投标文件递交地址：南通市中心血站6楼会议室（南通市崇川区观阳路115号），如有变动另行通知。

投标人递交投标文件时，投标人的法定代表人（或其授权代理人）必须携带本人身份证、法定代表人身份证明（或授权委托书）原件准时参加开标会议。否则，其投标文件不予受理。注：法定代表人身份证明（或授权委托书）一式二份，一份装订在资格审查文件中，另一份在投标时随身携带。

五、开标

1、开标时间：2021年3月29日9时30分（北京时间）。

2、开标地点：南通市中心血站6楼会议室（南通市崇川区观阳路115号），如有变动另行通知。

六、资格审查

1、资格审查时间：2021年3月29日9时30分（北京时间）。

2、资格审查地点：南通市中心血站6楼会议室（南通市崇川区观阳路115号），如有变动另行通知。

3、采购人及其委托的代理机构将依法对投标人的资格进行审查，审查通过方可参与项目的评标。

七、评标

1、评标时间：资格审查结束后；

2、评标地点：南通市中心血站6楼会议室（南通市崇川区观阳路115号），如有变动另行通知；

3、评标委员会负责具体评标事务。

八、履约保证金

本项目成交后的履约保证金为项目合同总价款的10%。

九、招标公告期

1、本项目的公告期为自本公告发布之日起5个工作日。

2、本次采购的有关信息将在南通市中心血站官网发布，敬请留意。

3、潜在供应商在获取本次招标采购文件后，认真阅读各项内容。有意愿参与本项目投标响应的供应商须进行必要准备工作，按招标文件的要求详细填写和编制响应文件，并按招标文件确定的时间、地点准时参加本项目的招标采购活动。

十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 采购人信息

名称：南通市中心血站

地址：南通市崇川区观阳路115号

联系电话：0513-85219555

2、采购代理机构信息

名称：江苏正扬招标代理有限公司

地址：南通市崇川区青年中路153号4号楼213室

联系人：李艳梅

联系电话：17778751998

邮箱号码：1205007749@qq.com

3、项目联系方式

项目联系人：陆乐乐

联系电话：0513-85219555

第二章 投标人须知

## 一、说明

1、本招标文件仅适用于江苏正扬招标代理有限公司（以下称代理机构）的公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于江苏正扬招标代理有限公司。

4、投标人在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告期限及期限届满之日后的7个工作日内提出询问或以书面实名制形式提出质疑；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标人不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

6、招标文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

## 二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在“南通市中心血站官网”发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在投标截止时间15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

## 三、投标项目涉及到的现场勘察

1、根据自身情况，投标人对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2、采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4、投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5、气瓶拆除至安装完成摆放到位期间，中标人须提供符合消防要求的消防灭火器材供招标人使用。投标前投标人必须现场勘察，制定符合消防要求的备用器材方案，确保招标人办公场所安全。现场勘察地址：南通市中心血站6楼会议室（南通市崇川区观阳路115号），联系人：陆乐乐，联系电话：0513-85219555。现场勘察时间：2021年3月15日-2021年3月19日（节假日除外），上午9:00-10:30，下午14:00-16:00。

四、投标文件的组成及装订

1、投标文件由：⑴资格审查文件、⑵技术标、⑶商务标共三部分组成。

2、投标人按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署投标文件的投标人法定代表人或其委托的代理人（以下称被授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

3、投标文件的 “资格审查文件”“技术标”“商务标”各自装订成册。特别提示：“商务标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术标”之中。

五、投标文件的份数、签署

1、投标人应准备叁份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、投标文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术标”，第三册为“商务标”，投标文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”“技术标”“商务标”。

3、投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标人印章。副本可复印，但须加盖投标人印章。

5、开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）

六、投标响应文件的密封及标记

## 密封后，应在每一密封包的投标文件上明确标注投标项目名称、项目编号、投标文件各自对应的名称、投标人全称及日期，同时加盖投标人公章。

## 七、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起，45个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

## 2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标人的投标书将被拒绝。

八、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标人的法定代表人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

5.1投标报价方式

5.1.1本项目采用固定综合单价报价方式。

5.1.2投标报价应包括但不限于完成该项目的钢瓶检测、七氟药剂充装、压力容器专业运输、人工拆卸、安装、气瓶重新刷漆、备用器材、2只钢瓶移除、售后服务、利润、税金及政策性文件规定的费用等所有费用，并应充分考虑各种风险因素确定风险系数计入报价。即完成本项目招标范围内所有工作内容的所发生的一切费用以及应承担的义务和风险。

6、中标人的固定综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，在合同期限内所必须的材料和配件均应列入报价清单内，本项目终验合格前若因报价清单内出现遗漏均视为赠送，不予增补。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效标处理。

## 九、投标费用

1、本项目招标代理服务费及评委费由中标人支付。招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》[2002]1980号的规定标准7折收费，不足1500元，按1500元收费。评委费根据《评委费用发放表》按实支付。此费用不在招标代理服务费范围内。

2、无论招标过程和结果如何，投标人自行承担与本次项目招标有关的全部费用。投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

十、投标文件递交时间及地址

投标人必须在规定的时间将投标文件送达指定地点。采购人将拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

十一、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目合同总价款的10%。

2、中标人的履约保证金须在中标通知书发出3个工作日内汇入采购人账户，中标人凭“中标通知书”和已经汇至采购人账上的“履约保证金”凭证，30日内与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、中标人在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标人提交的申请，一次性无息退还该合同的履约保证金。

4、由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

十二、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章 项目需求

- 项目需求

南通市中心血站16只容量120L、150L的七氟丙烷气瓶需进行检测、七氟药剂充装及重新刷漆。具体要求如下：

（一）钢瓶检测内容及要求

1、瓶头阀检修（含更换膜片）

2、气瓶水压试验

3、气瓶气密性试验

（二）七氟药剂充装

充装七氟丙烷气瓶16只；拆除2只钢瓶灭火器。

（三）气瓶补漆及打包

所有气瓶按要求重新刷漆，木托打包，运输至招标人指定地点。

- 人工拆卸、安装

所有气瓶由中标人在招标人指定地点拆卸，按要求检测、充装、补漆、打包后再运输到招标人指定地点，由中标人负责安装完成及摆放到指定位置。

- 质量要求

合格，符合国家及行业标准及招标文件技术要求。消防器具应符合国家相关法律规定的质量要求。

- 安全保障措施

气瓶拆除至安装完成摆放到位期间，中标人须提供符合消防要求的消防灭火器材供招标人使用。投标前投标人必须现场勘察，制定符合消防要求的备用器材方案，确保招标人办公场所安全。备用器材的运输、安装及使用所产生的所有费用均包含在投标报价中，招标人不再另行支付。

- 工期

合同签订后10天内完成所有工作并具备验收条件。

- 售后服务要求

- 中标人须对本项目的钢瓶提供至少三年质保期。对重充的药剂提供至少两年质保期。质保期内压力表须低于绿线区。在质保期内药剂损耗或泄露由中标方进行免费充装。

- 每个钢瓶须提供官方质量检测报告，否则不予验收。

- 中标人对充装的消防气瓶实行跟踪服务，在质保期内每年至少检查一次，以保证消防气瓶始终处于可使用状态。

- 验收要求

1、投标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

2、验收由招标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

3、验收完毕须由供需双方代表在验收报告上签名。

4、验收标准：合格。招标人认为有必要时，可以要求中标人将货物送法定计量检定机构检定（检定费用由中标人负责），检定合格为最终验收标准。

5、每个钢瓶须提供官方质量检测报告，否则不予验收。

- 付款方式

所有气瓶检测、充装、补漆完成，安装到指定位置并提供官方质量检测报告后，进行验收。验收合格后，支付合同总价款的70%；质保期满一年后，支付合同总价款的20%；全部质保期满后支付余款。以上付款均不计利息，每次付款前，中标人须提供相应金额的正规发票。

- 其他要求

中标人领取中标通知书后五个工作日内须提供以下材料：

- 提供特种设备检验检测机构[检验检测机构须具备气瓶PD1(无缝气瓶)和PD2(焊接气瓶)检验资质]针对本项目出具的授权委托书原件及检验检测机构资质证书复印件并加盖检验检测机构公章。

- 提供充装许可证单位[充装许可证单位许可范围须包含七氟丙烷气体的《气瓶充装许可证》]针对本项目出具的的授权委托书原件及其充装许可证单位资质证书复印件并加盖充装许可证单位公章。

- 中标人未按以上要求提供相关资料，将被取消中标资格。

第四章 评审方法和程序

一、采购人委托招标代理机构组织开标

1、成立评标委员会小组，由采购人代表和有关专家依法组成。

2、投标人的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加投标会。

二、开标

1、采购代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

2、投标人不足3家的不得开标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

三、资格审查

1、开标后，采购人及其委托的采购代理机构依据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》文件第四十四条的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评标。

3、合格投标人不足3家的，不得评标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

四、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

2、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级财政部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

4、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6、除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

7、开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

8、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

9、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

## 五、评审原则

1、本项目采用  综合评分法 ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

1、评标程序：

资格符合性评审——技术标评审——商务标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入技术标的开标。先开技术标，技术标打分结束后再开商务标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术标和商务标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术标分值占总分值的比重为 50%（权重）  （计算结果均四舍五入保留两位小数）；

商务标分值占总分值的比重为 50%（权重）  （计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标委员会构成共3人，评标专家2人，业主评委1人；评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、技术分按3个评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启投标人的商务报价标，现场唱标后由投标人代表签名确认。

8、投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评审后的综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列；综合得分排序并列第一的，则采取现场抽签的方式确定（投标人的抽签顺序分别为各投标人递交投标文件签到顺序号）

10、评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分最高的投标人，排名第一的确定为第一中标候选人，出具评审报告并将结果通知所有投标人。

七、关于投标价格评审

### 1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

### 2、针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

八、评审评分项

| 评审因素 | 评分标准说明 |
| --- | --- |
| 综合实力 （10分） | 投标人提供有效的环境管理体系认证证书ISO14001的得2分，否则不得分； |
|  | 项目负责人具备安全B证的得2分，否则不得分； |
|  | 投标人提供有效的质量管理体系认证证书ISO9001的得2分，否则不得分； |
|  | 投标人提供有效的职业健康安全管理体系认证证书ISO45001得2分，否则不得分； |
|  | 投标人提供有效的企业信用管理体系证明文件得2分，否则不得分。 |
| 技术服务方案（20分） | 总体概述（2分）:根据投标人对本项目整体概况以及本项目特点的认识，横向比较，综合打分。1.5分＜优秀≤2分，0.5＜良好≤1.5分，0分＜一般≤0.5分。 |
|  | 拆卸方案（3）分：根据投标人根据本项目特点制定的气瓶拆卸施工方案横向比较，综合打分。2分＜优秀≤3分，1＜良好≤2分，0分＜一般≤1分。 |
|  | 运输方案（2）分：根据投标人前期拆除后的运输方案及充装完成后打包运输方案横向比较，综合打分。1.5分＜优秀≤2分，0.5＜良好≤1.5分，0分＜一般≤0.5分。 |
|  | 安装方案（3）分：根据投标人根据本项目特点制定的重装完成后的重新安装方案横向比较，综合打分。2分＜优秀≤3分，1＜良好≤2分，0分＜一般≤1分。 |
|  | 安全保证措施（3分）：根据投标人提供的安全防护方案、紧急情况的处理措施、专项方案横向比较，综合打分。2分＜优秀≤3分，1＜良好≤2分，0分＜一般≤1分。 |
|  | 备用器材方案（4分）：气瓶拆除至安装完成摆放到位期间，需提供备用器材。投标人自行勘察现场，根据现场面积及具体情况，提供适用的备用器材，确保招标人办公地点消防安全。根据备用器材的配备横向比较，综合打分。3分＜优秀≤4分，1＜良好≤3分，0分＜一般≤1分。 |
|  | 进度计划及保证工期的措施（3分）：根据投标人总体进度计划及工期保障措施横向比较，综合打分。2分＜优秀≤3分，1＜良好≤2分，0分＜一般≤1分。 |
| 类似业绩 （10分） | 投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接的类似项目业绩，有一份得2分，满分10分。（提供合同复印件及该合同对应的部分发票复印件。合同及发票原件须带至现场备查，未提供原件的本项不得分） |
| 售后服务方案 （10分） | 根据投标人售后服务体系的合理性、技术力量的完备性、售后服务维修响应时间承诺等方面进行综合评审。3分＜优秀≤4分，1＜良好≤3分，0分＜一般≤1分。 |
|  | 投标人重充的药剂免费保修期质保两年不得分，增加一年，加3分。本项最高得3分。重充的药剂免费保修期质保低于两年做无效投标处理。 |
|  | 根据投标人提供的招标文件要求范围以外的，具体且可实施性强的优惠措施进行综合评审。2分＜优秀≤3分，1＜良好≤2分，0分＜一般≤1分。 |

（二）商务报价响应评分：（50分）

1、本项目招标控制价为14万元，高于投标限价的作为无效标处理。

2、满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其商务报价响应得分为满分50分。

3、其他投标人的商务报价响应得分按照下列公式计算：

商务报价响应得分 =（评标基准价/投标报价）×50%×100

- 小微型企业价格扣除
  （1）本项目对小型和微型企业产品给予6%（疫情防控期间按照10%执行，本项目按10%执行）的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
  （2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》（格式见《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号）。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（三）评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（四）落标原因

### 评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

## 九、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 十、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、未按项目需求的要求提供材料的。

## 十一、变更为其他方式采购的情形处理

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部87号令第四十三条的规定：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

3、依据《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部74号令第三条第（三）款的规定：达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标的货物、服务，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购，采购货物的，还可以采用询价采购方式。

## 十二、出现下列情形之一的，作废标处理：

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、所有投标人报价超出采购预算价的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

## 十三、中标通知

1、开标结束后，采购人自中标人确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告中标结果。

2、中标公告期限为1个工作日，期限结束后向中标人发出《中标通知书》。

3、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

第五章 合同授予

一、中标人的履约保证金须在中标通知书发出3个工作日内汇入采购人账户，中标人凭中标通知书及履约保证金缴费证明30日内与采购人签订合同。本合同一式四份，采购单位、供应商各两份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的货款。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。

第六章 质疑与投诉

格式请在南通市公共资源交易网“下载中心--质疑函”下载

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2、下载招标文件的供应商应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人或代理机构。采购人或代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达采购人和代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购人、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购人、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购人或代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

第七章 投标文件组成及格式

投标文件由资格审查文件、技术标和商务标三部分组成。本次招标采用资格后审方式。

本项目资格审查文件、技术标和商务标请分别装订、分别单独密封后一起递交。

- 资格审查文件

1、符合政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

（1）投标人必须具有独立的法人资格，提供有效的营业执照及税务登记证（或者是三证合一的营业执照）。

（2）投标人2019年度（或2020年度）财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）投标人依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）投标人须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第七章）。

2、投标人消防设施工程专业承包二级及以上资质证书复印件。

3、投标人法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件，被授权人为投标人正式人员证明材料【提供授权代表与投标人签订的有效劳动合同复印件】。

4、关于资格文件的声明函（格式参见第七章）。

5、投标人须承诺：若中标，领取中标通知书后五个工作日内须提供以下材料：①提供特种设备检验检测机构[检验检测机构须具备气瓶PD1(无缝气瓶)和PD2(焊接气瓶)检验资质]针对本项目出具的授权委托书原件及检验检测机构资质证书复印件并加盖检验检测机构公章。②提供充装许可证单位[充装许可证单位许可范围须包含七氟丙烷气体的《气瓶充装许可证》]针对本项目出具的的授权委托书原件及其充装许可证单位资质证书复印件并加盖充装许可证单位公章。中标人未按以上要求提供相关资料，将被取消中标资格。（提供承诺函，格式参见第七章）。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章，原件带至开标现场备查。

- 技术标（不得出现报价）

1、投标响应函。 （格式参见第七章）

2、供应商一般情况表。（格式参见第七章）

3、现场勘察承诺函。（格式参见第七章）

4、评审评分项技术响应评分中所涉及的事项需提供的所有资料。

5、评审评分项中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

6、招标文件中要求提供的其他材料。

注：为方便评委评审，请投标人按评审评分项中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件”所须提供的材料（须加盖投标人公章）按招标文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”涉及的相关原件请带至开标现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标人自行承担。

三、商务报价响应文件

1、投标响应报价总表。（格式参见第七章）

2、投标响应报价明细表。（格式自拟）

附件：

南通市中心血站消防气瓶检测与充装项目

项目编号：

投标文件

对应投标文件填写：资格审查文件

对应投标文件填写：技术标

对应投标文件填写：商务标

（资格后审）

投标人：参加投标人全称（公章）

日  期：      年  月  日

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通市中心血站 ：

我公司法定代表人           参加贵单位组织的     （采购项目名称及项目编号)项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：             性别：             年龄：              职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 如为法定代表人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

2、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

南通市中心血站 ：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加       （采购项目名称及项目编号)项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：             性别：             年龄：             职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

##### 3、无重大违法记录声明

南通市中心血站 ：

我单位               （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

##### 4、关于资格文件的声明函

南通市中心血站 ：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （招标项目名称及项目编号)的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

5、承诺函

南通市中心血站 ：

我公司愿就由贵单位组织实施的          （招标项目名称及项目编号)的招标活动进行投标。

若我公司中标，我公司将在领取中标通知书后五个工作日内提供以下材料：

1、提供特种设备检验检测机构[检验检测机构须具备气瓶PD1(无缝气瓶)和PD2(焊接气瓶)检验资质]针对本项目出具的授权委托书原件及检验检测机构资质证书复印件并加盖检验检测机构公章。

2、提供充装许可证单位[充装许可证单位许可范围须包含七氟丙烷气体的《气瓶充装许可证》]针对本项目出具的的授权委托书原件及其充装许可证单位资质证书复印件并加盖充装许可证单位公章。

若我公司未按要求提供以上资料，同意贵单位取消我公司中标资格。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

二、技术标相关的格式文件及表格

1、投标响应函

南通市中心血站 ：

依据贵单位                       （投标项目名称及项目编号)项目采购的邀请，我方授权       （姓名）     （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我方已经详细阅读了全部招标文件及其附件，完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦我方成交,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证按招标文件要求完成任务，交付采购人验收。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

2、供应商一般情况表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 总部地址 |  |
| 分支机构 |  |
| 当地代表处地址 |  |
| 电话 |  | 联系人 |  |
| 传真 |  | 电子邮件 |  |
| 注册地 |  | 注册年份 |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |
| 项目负责人 |  | 年龄 |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  | 执业资格 |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

3、现场勘察承诺函

南通市中心血站 ：

依据贵单位                （采购项目名称及项目编号)项目招标文件的要求。我方已于     年    月    日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

1、经现场勘察，我方已熟悉项目的具体位置、拆除及安装现场、施工环境、施工的具体范围、施工车辆的行进路线、施工便道、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运等所有情况

2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求。

投标人：                      （加盖公章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

年    月    日

三、商务标文件相关的格式文件及表格

1、投标响应报价总表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价总计 | ¥ 元，人民币大写： 元。 |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

2、投标报价应包括但不限于完成该项目的钢瓶检测、七氟药剂充装、压力容器专业运输、人工拆卸、安装、气瓶重新刷漆、备用器材、2只钢瓶移除、售后服务、利润、税金及政策性文件规定的费用等所有费用，并应充分考虑各种风险因素确定风险系数计入报价。即完成本项目招标范围内所有工作内容的所发生的一切费用以及应承担的义务和风险。

2、投标响应报价明细表（格式自拟）